## Resultados
Data coleta | Ponto de coleta | Tipo de amostra | Descrição | Nº amostra | Relatório | Acreditado | Grupo | Análise | Sinal | Valor | Unidade | Resultado original | Legislação | Limite | LQ | LD | Incerteza | Método | Data análise | Status laudo | Verificação robô | Chave validação
2026-09-30 11:30 | Goiabal | Água bruta | Goiabal | 4293-1/2026.0 | 4293/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Alumínio Dissolvido | < | 0.02 | mg Al/L | < 0,02 mg Al/L | CONAMA nº 357 | até 0,1 mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | SMWW 3500-Al B - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Conforme | d552c76bd7854cefae97a690cf7f9dd4
2026-09-30 11:30 | Goiabal | Água bruta | Goiabal | 4293-1/2026.0 | 4293/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cloro residual | < | 0.1 | mg Cl/L | < 0,1 mg Cl/L | CONAMA nº 357 | até 0,01 mg Cl/L | 0.1 | 0 | 0.01 | SMWW 4500Cl G - 24ed. | 2026-10-03 08:30 | Conforme | Indeterminado | d552c76bd7854cefae97a690cf7f9dd4
2026-09-30 11:30 | Goiabal | Água bruta | Goiabal | 4293-1/2026.0 | 4293/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Ferro dissolvido |  | 0.06 | mg Fe/L | 0,06 mg Fe/L | CONAMA nº 357 | até 0,3 mg Fe/L | 0.01 | 0 | 0.01 | SMWW 3500-Fe B - 24ed. | 2026-10-05 10:00 | Conforme | Conforme | d552c76bd7854cefae97a690cf7f9dd4
2026-09-30 11:30 | Goiabal | Água bruta | Goiabal | 4293-1/2026.0 | 4293/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7.2 | mg O2/L | 7,20 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | d552c76bd7854cefae97a690cf7f9dd4
2026-09-30 11:40 | Montante | Água bruta | Montante | 4296-1/2026.0 | 4296/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7.1 | mg O2/L | 7,10 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | 26c03a970cb54efab5ba85cb5e1ef425
2026-09-30 11:45 | Jusante | Água bruta | Jusante | 4294-1/2026.0 | 4294/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Alumínio Dissolvido | < | 0.01 | mg Al/L | < 0,01 mg Al/L | CONAMA nº 357 | até 0,1 mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | SMWW 3500-Al B - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Conforme | 1563178792344916a8607c4c610e5849
2026-09-30 11:45 | Jusante | Água bruta | Jusante | 4294-1/2026.0 | 4294/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cloro residual | < | 0.1 | mg Cl/L | < 0,1 mg Cl/L | CONAMA nº 357 | até 0,01 mg Cl/L | 0.1 | 0 | 0.01 | SMWW 4500Cl G - 24ed. | 2026-10-03 08:30 | Conforme | Indeterminado | 1563178792344916a8607c4c610e5849
2026-09-30 11:45 | Jusante | Água bruta | Jusante | 4294-1/2026.0 | 4294/2026.0 | Não | Instrumental | Cobre dissolvido |  | 0.008 | mg Cu/L | 0,008 mgCu/L | CONAMA nº 357 | até 0,009 mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.0008 | SMWW 3120B - 24ed. | 2026-10-03 15:00 | Conforme | Conforme | 1563178792344916a8607c4c610e5849
2026-09-30 11:45 | Jusante | Água bruta | Jusante | 4294-1/2026.0 | 4294/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7 | mg O2/L | 7,00 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | 1563178792344916a8607c4c610e5849
2026-09-30 12:00 | Captação | Água bruta | Captação | 4295-1/2026.0 | 4295/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cloro residual | < | 0.1 | mg Cl/L | < 0,1 mg Cl/L | CONAMA nº 357 | até 0,01 mg Cl/L | 0.1 | 0 | 0.01 | SMWW 4500Cl G - 24ed. | 2026-10-03 08:30 | Conforme | Indeterminado | 646404d0f8884d71b4e2c86ee93ee05c
2026-09-30 12:00 | Captação | Água bruta | Captação | 4295-1/2026.0 | 4295/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7.4 | mg O2/L | 7,40 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | 646404d0f8884d71b4e2c86ee93ee05c
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina | Água bruta | Saída Mina | 4291-1/2026.0 | 4291/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Alumínio Dissolvido |  | 0.05 | mg Al/L | 0,05 mg Al/L | CONAMA nº 357 | até 0,1 mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | SMWW 3500-Al B - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Conforme | c404d556c3a34a0382e0ecb403b34ae8
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina | Água bruta | Saída Mina | 4291-1/2026.0 | 4291/2026.0 | Não | Instrumental | Cobre dissolvido |  | 0.009 | mg Cu/L | 0,009 mgCu/L | CONAMA nº 357 | até 0,009 mg/L | 0.002 | 0.001 | 0.0008 | SMWW 3120B - 24ed. | 2026-10-03 15:00 | Conforme | Conforme | c404d556c3a34a0382e0ecb403b34ae8
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina | Água bruta | Saída Mina | 4291-1/2026.0 | 4291/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Ferro dissolvido |  | 3.2 | mg Fe/L | 3,20 mg Fe/L | CONAMA nº 357 | até 0,3 mg Fe/L | 0.01 | 0 | 0.01 | SMWW 3500-Fe B - 24ed. | 2026-10-05 10:00 | Não conforme | Não conforme | c404d556c3a34a0382e0ecb403b34ae8
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina | Água bruta | Saída Mina | 4291-1/2026.0 | 4291/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7.1 | mg O2/L | 7,10 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | c404d556c3a34a0382e0ecb403b34ae8
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Microbiológico | Coliformes termotolerantes |  | 9000 | NMP/100 mL | 9x10³ NMP/100 mL | CONAMA nº 357 | até 1.000NMP/100mL | 1.1 | 0.3 | 0.4 | SMWW 9221B, C e E - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Não conforme | Não conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cor Verdadeira | < | 0.6 | mg Pt-Co/L | < 0,60 mg Pt-Co/L | CONAMA nº 357 | até 75 mg Pt-Co/L | 2 | 0.6 | 0.07 | SMWW 2120C - 24ed. | 2026-10-05 13:00 | Conforme | Conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Efluentes | DBO5 |  | 69 | mg O2/L | 69,00 mgO2/L | CONAMA nº 357 | até 5 mgO2/L | 2 | 0.6 | 0.94 | SMWW 5210B - 24ed. | 2026-10-01 | Não conforme | Não conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | DQO |  | 128 | mg O2/L | 128,00 mg O2/L | CONAMA nº 357 | - | 5 | 1.5 | 0.37 | MFQ 039. | 2026-10-10 08:00 | Sem limite | Sem limite | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Microbiológico | Escherichia coli |  | 9000 | NMP/100 mL | 9x10³ NMP/100 mL | CONAMA nº 357 | - | 1.1 | 0.5 | 0.4 | SMWW 9221B, C e F - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Sem limite | Sem limite | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0 | Não | Físico-Químico | Fenóis |  | 0.04 | mg Fenol/L | 0,04 mg Fenol/L | CONAMA nº 357 | até 0,003 mg Fenol/L | 0 | 0 | 0.01 | SMWW 5530 C - 24ed. | 2026-10-13 08:30 | Não conforme | Não conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 0.1 | mg O2/L | 0,10 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-01 | Não conforme | Não conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Turbidez |  | 3.78 | NTU | 3,78 NTU | CONAMA nº 357 | até 100 NTU | 0.5 | 0.1 | 0.25 | SMWW 2130B - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | pH |  | 6.82 |  | 6,82 NA | CONAMA nº 357 | Entre 6 e 9. NA | 2 |  | 0.03 | SMWW 4500H+ B - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Conforme | Conforme | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Óleos e Graxas Totais | < | 10 | mg Óleos e Graxas/L | < 10,00 mg Óleos e Graxas/L | CONAMA nº 357 | Virtualmente ausente | 10 | 3 | 0.8 | SMWW 5520 D - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Não verificável | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Alcalinidade total |  | 56 | mg CaCO3/L | 56,00 mgCaCO3/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 1 | 0.3 | 0.07 | SMWW 2320B - 24ed. | 2026-10-06 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0 | Não | Efluentes | Amônia |  | 6.81 | NH3 | 6,81 NH3 | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.6 | 0.18 | 0.09 | SMWW 4500 NH3 F - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Condutividade |  | 405 | µS/cm | 405,00 µS/cm | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.1 | 0.03 | 0.07 | SMWW 2510B - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | DBO5 |  | 504.71 | mg O2/L | 504,71 mgO2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | 60% de remoção mgO2/L | 2 | 0.6 | 0.94 | SMWW 5210B - 24ed. | 2026-10-01 | Conforme | Não verificável | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | DQO |  | 1394 | mg O2/L | 1394,00 mg O2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 5 | 1.5 | 0.37 | MFQ 039. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0 | Não | Efluentes | Fenóis | < | 0 | mg Fenol/L | < 0,00 mg Fenol/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | até 0,5 mg Fenol/L | 0 | 0 | 0.01 | SMWW 5530 C - 24ed. | 2026-10-07 | Conforme | Conforme | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Fósforo Total |  | 11.06 | mg P/L | 11,06 mg P/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.2 | 0.06 | 0.14 | SMWW 4500P B e C - 24ed. | 2026-10-08 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Nitrogênio Kjeldahl Total |  | 14 | mg NKT/L | 14,00 mgNKT/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 4 | 1.2 | 0.04 | SMWW 4500Norg C - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido | < | 0.02 | mg O2/L | < 0,02 mg O2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-01 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Dissolvidos totais |  | 103 | mg/L | 103,0000 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.77 | SMWW 2540C - 24ed. | 2026-10-08 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Suspensos Totais |  | 50 | mg/L | 50,00 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.02 | SMWW 2540D - 24ed. | 2026-10-07 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Suspensos Voláteis |  | 38 | mg/L | 38,00 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.02 | SMWW 2540E - 24ed. | 2026-10-07 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | pH |  | 5.26 |  | 5,26 NA | Resolução Nº 430 - (Seção II) | entre 5,0 a 9,0 | 2 |  | 0.03 | SMWW 4500H+ B - 24ed. | 2026-09-01 | Conforme | Conforme | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A | Sim | Efluentes | Óleos e Graxas Totais |  | 19.5 | mg Óleos e Graxas/L | 19,50 mg Óleos e Graxas/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 10 | 3 | 0.8 | SMWW 5520 D - 24ed. | 2026-10-06 | Sem limite | Sem limite | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Alcalinidade total |  | 88 | mg CaCO3/L | 88,00 mgCaCO3/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 1 | 0.3 | 0.07 | SMWW 2320B - 24ed. | 2026-10-06 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0 | Não | Efluentes | Amônia |  | 6.81 | NH3 | 6,81 NH3 | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.6 | 0.18 | 0.09 | SMWW 4500 NH3 F - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Condutividade |  | 457 | µS/cm | 457,00 µS/cm | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.1 | 0.03 | 0.07 | SMWW 2510B - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | DBO5 |  | 382.5 | mg O2/L | 382,50 mgO2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | 60% de remoção mgO2/L | 2 | 0.6 | 0.94 | SMWW 5210B - 24ed. | 2026-10-01 | Conforme | Não verificável | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | DQO |  | 1060 | mg O2/L | 1060,00 mg O2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 5 | 1.5 | 0.37 | MFQ 039. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0 | Não | Efluentes | Fenóis |  | 0.14 | mg Fenol/L | 0,14 mg Fenol/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | até 0,5 mg Fenol/L | 0 | 0 | 0.01 | SMWW 5530 C - 24ed. | 2026-10-07 | Conforme | Conforme | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Fósforo Total |  | 7.25 | mg P/L | 7,25 mg P/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.2 | 0.06 | 0.14 | SMWW 4500P B e C - 24ed. | 2026-10-08 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Nitrogênio Kjeldahl Total |  | 14 | mg NKT/L | 14,00 mgNKT/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 4 | 1.2 | 0.04 | SMWW 4500Norg C - 24ed. | 2026-10-05 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido | < | 0.02 | mg O2/L | < 0,02 mg O2/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-01 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Dissolvidos totais |  | 215 | mg/L | 215,0000 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.77 | SMWW 2540C - 24ed. | 2026-10-08 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Suspensos Totais |  | 138 | mg/L | 138,00 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.02 | SMWW 2540D - 24ed. | 2026-10-07 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Sólidos Suspensos Voláteis |  | 102 | mg/L | 102,00 mg/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 2.5 | 0.75 | 0.02 | SMWW 2540E - 24ed. | 2026-10-07 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | pH |  | 5.37 |  | 5,37 NA | Resolução Nº 430 - (Seção II) | entre 5,0 a 9,0 | 2 |  | 0.03 | SMWW 4500H+ B - 24ed. | 2026-09-01 | Conforme | Conforme | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A | Sim | Efluentes | Óleos e Graxas Totais |  | 29.5 | mg Óleos e Graxas/L | 29,50 mg Óleos e Graxas/L | Resolução Nº 430 - (Seção II) | - | 10 | 3 | 0.8 | SMWW 5520 D - 24ed. | 2026-10-06 | Sem limite | Sem limite | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Ribeirão Pamplona | 4292-1/2026.0 | 4292/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Alumínio Dissolvido | < | 0.02 | mg Al/L | < 0,02 mg Al/L | CONAMA nº 357 | até 0,1 mg/L | 0.02 | 0.01 | 0.01 | SMWW 3500-Al B - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Conforme | 23c7c730a9a640c1846790f4e1b5f7e0
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Ribeirão Pamplona | 4292-1/2026.0 | 4292/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cloro residual | < | 0.1 | mg Cl/L | < 0,1 mg Cl/L | CONAMA nº 357 | até 0,01 mg Cl/L | 0.1 | 0 | 0.01 | SMWW 4500Cl G - 24ed. | 2026-10-03 08:30 | Conforme | Indeterminado | 23c7c730a9a640c1846790f4e1b5f7e0
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Microbiológico | Coliformes termotolerantes |  | 270 | NMP/100 mL | 2,7x10² NMP/100 mL | CONAMA nº 357 | até 1.000NMP/100mL | 1.1 | 0.3 | 0.4 | SMWW 9221B, C e E - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Conforme | Conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Cor Verdadeira | < | 0.6 | mg Pt-Co/L | < 0,60 mg Pt-Co/L | CONAMA nº 357 | até 75 mg Pt-Co/L | 2 | 0.6 | 0.07 | SMWW 2120C - 24ed. | 2026-10-05 13:00 | Conforme | Conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Efluentes | DBO5 |  | 21.7 | mg O2/L | 21,70 mgO2/L | CONAMA nº 357 | até 5 mgO2/L | 2 | 0.6 | 0.94 | SMWW 5210B - 24ed. | 2026-10-01 | Não conforme | Não conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | DQO |  | 46 | mg O2/L | 46,00 mg O2/L | CONAMA nº 357 | - | 5 | 1.5 | 0.37 | MFQ 039. | 2026-10-10 08:00 | Sem limite | Sem limite | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Microbiológico | Escherichia coli |  | 270 | NMP/100 mL | 2,7x10² NMP/100 mL | CONAMA nº 357 | - | 1.1 | 0.5 | 0.4 | SMWW 9221B, C e F - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Sem limite | Sem limite | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0 | Não | Físico-Químico | Fenóis |  | 0 | mg Fenol/L | 0,00 mg Fenol/L | CONAMA nº 357 | até 0,003 mg Fenol/L | 0 | 0 | 0.01 | SMWW 5530 C - 24ed. | 2026-10-13 08:30 | Conforme | Conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Ribeirão Pamplona | 4292-1/2026.0 | 4292/2026.0 | Não | Físico-Químico | Materiais flutuantes |  |  |  | Virtualmente Ausente | CONAMA nº 357 | - |  |  |  | NA | 2026-10-05 13:00 | Sem limite | Sem limite | 23c7c730a9a640c1846790f4e1b5f7e0
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido | < | 0.02 | mg O2/L | < 0,02 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-01 | Não conforme | Não conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Ribeirão Pamplona | 4292-1/2026.0 | 4292/2026.0.A | Sim | Efluentes | Oxigênio Dissolvido |  | 7 | mg O2/L | 7,00 mg O2/L | CONAMA nº 357 | não inferior a 5,0mg/L O2 mg O2/L | 0.05 | 0.02 | 0.02 | SMWW 4500O C - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | 23c7c730a9a640c1846790f4e1b5f7e0
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Turbidez |  | 0.84 | NTU | 0,84 NTU | CONAMA nº 357 | até 100 NTU | 0.5 | 0.1 | 0.25 | SMWW 2130B - 24ed. | 2026-10-02 | Conforme | Conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | pH |  | 6.85 |  | 6,85 NA | CONAMA nº 357 | Entre 6 e 9. NA | 2 |  | 0.03 | SMWW 4500H+ B - 24ed. | 2026-10-01 16:00 | Conforme | Conforme | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A | Sim | Físico-Químico | Óleos e Graxas Totais | < | 10 | mg Óleos e Graxas/L | < 10,00 mg Óleos e Graxas/L | CONAMA nº 357 | Virtualmente ausente | 10 | 3 | 0.8 | SMWW 5520 D - 24ed. | 2026-10-13 10:00 | Conforme | Não verificável | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081

## Amostras
Data coleta | Ponto de coleta | Tipo de amostra | Descrição | Nº amostra | Relatórios | Nº análises | Parecer laboratório | Reprovados (laboratório) | Data recebimento | Data publicação | Chuva na coleta | Chuvas 24h | Temp. amostra receb. (°C) | Temp. amostra local (°C) | Temp. ambiente local (°C) | Condições do frasco | Coletor | Plano de amostragem | Proposta comercial | Coleta de amostras | Contato | Ponto (como no laudo) | Arquivo | Chave validação
2026-09-30 11:30 | Goiabal | Água bruta | Goiabal | 4293-1/2026.0 | 4293/2026.0.A | 4 | Conforme |  | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:13 | NÃO |  | 10 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | GOIABAL | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_GOIABAL_4293-2026.pdf | d552c76bd7854cefae97a690cf7f9dd4
2026-09-30 11:40 | Montante | Água bruta | Montante | 4296-1/2026.0 | 4296/2026.0.A | 1 | Conforme |  | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:18 | NÃO |  | 10 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | MONTANTE | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_MONTANTE_4296-2026.pdf | 26c03a970cb54efab5ba85cb5e1ef425
2026-09-30 11:45 | Jusante | Água bruta | Jusante | 4294-1/2026.0 | 4294/2026.0.A + 4294/2026.0 | 4 | Conforme |  | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:14 | NÃO |  | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | JUSANTE | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_JUSANTE_4294-2026.pdf | 1563178792344916a8607c4c610e5849
2026-09-30 12:00 | Captação | Água bruta | Captação | 4295-1/2026.0 | 4295/2026.0.A | 2 | Conforme |  | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:18 | NÃO |  | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | CAPTAÇÃO | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_CAPTACAO_4295-2026.pdf | 646404d0f8884d71b4e2c86ee93ee05c
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina | Água bruta | Saída Mina | 4291-1/2026.0 | 4291/2026.0.A + 4291/2026.0 | 4 | Não conforme | Ferro dissolvido | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:08 | NÃO |  | 10 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | SAIDA DA MINA | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_SAIDA-DA-MINA_4291-2026.pdf | c404d556c3a34a0382e0ecb403b34ae8
2026-09-30 12:20 | Jusante | Água bruta | Montante e Jusante | 4219-1/2026.0 | 4219/2026.0.A + 4219/2026.0 | 10 | Não conforme | Coliformes termotolerantes, Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5 dias a 20°C), Fenóis, Oxigênio Dissolvido | 2026-10-01 13:00 | 2026-10-20 09:58 | NÃO | NÃO | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC389/2026 | CA960/2026 | Danilo . | JUSANTE | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_JUSANTE_4219-2026.pdf | ddaf07d7cbcf4dbc81240b851f9b3df3
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | Água residual | Lagoa | 4221-1/2026.0 | 4221/2026.0.A + 4221/2026.0 | 14 | Conforme |  | 2026-10-01 13:00 | 2026-10-20 10:03 | NÃO |  | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC389/2026 | CA960/2026 | Danilo . | LAGOA 01 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AR_LAGOA-01_4221-2026.pdf | 866cb8e68ec148f2a374c988ec5f44ed
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | Água residual | Lagoa | 4220-1/2026.0 | 4220/2026.0.A + 4220/2026.0 | 14 | Conforme |  | 2026-10-01 14:20 | 2026-10-20 10:01 | NÃO |  | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC389/2026 | CA960/2026 | Danilo . | LAGOA 7 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AR_LAGOA-07_4220-2026.pdf | 0634173a6d474a8c80b9a2b1502c7510
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Montante e Jusante | 4218-1/2026.0 | 4218/2026.0.A + 4218/2026.0 | 10 | Não conforme | Demanda bioquímica de oxigênio (DBO5 dias a 20°C), Oxigênio Dissolvido | 2026-10-01 13:00 | 2026-10-20 09:44 | NÃO | NÃO | 6 | --- | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC389/2026 | CA960/2026 | Danilo . | REPRESA 1 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_REPRESA-1_4218-2026.pdf | ffb347d20e274b5ea60d32c1e38b2081
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | Água bruta | Ribeirão Pamplona | 4292-1/2026.0 | 4292/2026.0.A + 4292/2026.0 | 4 | Conforme |  | 2026-10-01 14:30 | 2026-10-20 10:12 | NÃO |  | --- | 10 | --- | CONFORME | Contratante | NÃO | PC811/2026 | CA961/2026 | Daniel D'Ángelo | REPRESA 1 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_REPRESA-1_4292-2026.pdf | 23c7c730a9a640c1846790f4e1b5f7e0

## Matriz
Data coleta | Ponto de coleta | Alcalinidade total | Alumínio Dissolvido | Amônia | Cloro residual | Cobre dissolvido | Coliformes termotolerantes | Condutividade | Cor Verdadeira | DBO5 | DQO | Escherichia coli | Fenóis | Ferro dissolvido | Fósforo Total | Materiais flutuantes | Nitrogênio Kjeldahl Total | Oxigênio Dissolvido | Sólidos Dissolvidos totais | Sólidos Suspensos Totais | Sólidos Suspensos Voláteis | Turbidez | pH | Óleos e Graxas Totais
2026-09-30 11:30 | Goiabal |  | < 0,02 mg Al/L |  | < 0,1 mg Cl/L | [8 empty] | 0,06 mg Fe/L |  |  |  | 7,20 mg O2/L
2026-09-30 11:40 | Montante | [16 empty] | 7,10 mg O2/L
2026-09-30 11:45 | Jusante |  | < 0,01 mg Al/L |  | < 0,1 mg Cl/L | 0,008 mgCu/L | [11 empty] | 7,00 mg O2/L
2026-09-30 12:00 | Captação |  |  |  | < 0,1 mg Cl/L | [12 empty] | 7,40 mg O2/L
2026-09-30 12:13 | Saída da Mina |  | 0,05 mg Al/L |  |  | 0,009 mgCu/L | [7 empty] | 3,20 mg Fe/L |  |  |  | 7,10 mg O2/L
2026-09-30 12:20 | Jusante | [5 empty] | 9x10³ NMP/100 mL |  | < 0,60 mg Pt-Co/L | 69,00 mgO2/L | 128,00 mg O2/L | 9x10³ NMP/100 mL | 0,04 mg Fenol/L |  |  |  |  | 0,10 mg O2/L |  |  |  | 3,78 NTU | 6,82 NA | < 10,00 mg Óleos e Graxas/L
2026-09-30 14:10 | Lagoa 01 | 56,00 mgCaCO3/L |  | 6,81 NH3 |  |  |  | 405,00 µS/cm |  | 504,71 mgO2/L | 1394,00 mg O2/L |  | < 0,00 mg Fenol/L |  | 11,06 mg P/L |  | 14,00 mgNKT/L | < 0,02 mg O2/L | 103,0000 mg/L | 50,00 mg/L | 38,00 mg/L |  | 5,26 NA | 19,50 mg Óleos e Graxas/L
2026-09-30 14:20 | Lagoa 07 | 88,00 mgCaCO3/L |  | 6,81 NH3 |  |  |  | 457,00 µS/cm |  | 382,50 mgO2/L | 1060,00 mg O2/L |  | 0,14 mg Fenol/L |  | 7,25 mg P/L |  | 14,00 mgNKT/L | < 0,02 mg O2/L | 215,0000 mg/L | 138,00 mg/L | 102,00 mg/L |  | 5,37 NA | 29,50 mg Óleos e Graxas/L
2026-09-30 14:30 | Represa 1 | [5 empty] | 2,7x10² NMP/100 mL |  | < 0,60 mg Pt-Co/L | 21,70 mgO2/L | 46,00 mg O2/L | 2,7x10² NMP/100 mL | 0,00 mg Fenol/L |  |  |  |  | < 0,02 mg O2/L |  |  |  | 0,84 NTU | 6,85 NA | < 10,00 mg Óleos e Graxas/L
2026-09-30 14:30 | Represa 1 |  | < 0,02 mg Al/L |  | < 0,1 mg Cl/L | [10 empty] | Virtualmente Ausente |  | 7,00 mg O2/L

## Alertas
Nível | Tipo | Data coleta | Ponto de coleta | Nº amostra | Análise | Mensagem
Médio | Conformidade indeterminada | 30/09/2026 14:30 | Represa 1 | 4292-1/2026.0 | Cloro residual | Laboratório aprovou, mas o resultado '< 0,1 mg Cl/L' não permite confirmar o limite 'até 0,01 mg Cl/L'.
Médio | Conformidade indeterminada | 30/09/2026 11:30 | Goiabal | 4293-1/2026.0 | Cloro residual | Laboratório aprovou, mas o resultado '< 0,1 mg Cl/L' não permite confirmar o limite 'até 0,01 mg Cl/L'.
Médio | Conformidade indeterminada | 30/09/2026 11:45 | Jusante | 4294-1/2026.0 | Cloro residual | Laboratório aprovou, mas o resultado '< 0,1 mg Cl/L' não permite confirmar o limite 'até 0,01 mg Cl/L'.
Médio | Conformidade indeterminada | 30/09/2026 12:00 | Captação | 4295-1/2026.0 | Cloro residual | Laboratório aprovou, mas o resultado '< 0,1 mg Cl/L' não permite confirmar o limite 'até 0,01 mg Cl/L'.
Médio | Data inconsistente | 30/09/2026 14:20 | Lagoa 07 | 4220-1/2026.0 | pH | Data da análise (01/09/2026 00:00) é anterior à data de coleta (30/09/2026 14:20). Provável erro de digitação do laboratório.
Médio | Data inconsistente | 30/09/2026 14:10 | Lagoa 01 | 4221-1/2026.0 | pH | Data da análise (01/09/2026 00:00) é anterior à data de coleta (30/09/2026 14:10). Provável erro de digitação do laboratório.
Médio | LQ acima do limite | 30/09/2026 14:30 | Represa 1 | 4292-1/2026.0 | Cloro residual | O LQ do método (0.1) é maior que o limite da legislação (0.01). O resultado não comprova conformidade.
Médio | LQ acima do limite | 30/09/2026 11:30 | Goiabal | 4293-1/2026.0 | Cloro residual | O LQ do método (0.1) é maior que o limite da legislação (0.01). O resultado não comprova conformidade.
Médio | LQ acima do limite | 30/09/2026 11:45 | Jusante | 4294-1/2026.0 | Cloro residual | O LQ do método (0.1) é maior que o limite da legislação (0.01). O resultado não comprova conformidade.
Médio | LQ acima do limite | 30/09/2026 12:00 | Captação | 4295-1/2026.0 | Cloro residual | O LQ do método (0.1) é maior que o limite da legislação (0.01). O resultado não comprova conformidade.
Baixo | Unidade fora do padrão | 30/09/2026 14:20 | Lagoa 07 | 4220-1/2026.0 | Amônia | Unidade 'NH3' não reconhecida (resultado: 6,81 NH3).
Baixo | Unidade fora do padrão | 30/09/2026 14:10 | Lagoa 01 | 4221-1/2026.0 | Amônia | Unidade 'NH3' não reconhecida (resultado: 6,81 NH3).

## Log
Data/hora | Arquivo recebido | Situação | Nº amostra | Resultados | Destino / motivo
2026-10-20 14:48:36 | 4296-1-2026_0.pdf | Processado | 4296-1/2026.0 | 1 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_MONTANTE_4296-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4295-1-2026_0.pdf | Processado | 4295-1/2026.0 | 2 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_CAPTACAO_4295-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4294-1-2026_0.pdf | Processado | 4294-1/2026.0 | 4 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_JUSANTE_4294-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4293-1-2026_0.pdf | Processado | 4293-1/2026.0 | 4 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_GOIABAL_4293-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4292-1-2026_0.pdf | Processado | 4292-1/2026.0 | 4 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_REPRESA-1_4292-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4291-1-2026_0.pdf | Processado | 4291-1/2026.0 | 4 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_SAIDA-DA-MINA_4291-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4221-1-2026_0.pdf | Processado | 4221-1/2026.0 | 14 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AR_LAGOA-01_4221-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4220-1-2026_0.pdf | Processado | 4220-1/2026.0 | 14 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AR_LAGOA-07_4220-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4219-1-2026_0.pdf | Processado | 4219-1/2026.0 | 10 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_JUSANTE_4219-2026.pdf
2026-10-20 14:48:36 | 4218-1-2026_0.pdf | Processado | 4218-1/2026.0 | 10 | 02_PROCESSADOS\2026\2026-09\2026-09-30_AB_REPRESA-1_4218-2026.pdf